## ААС
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Атомно-абсорбционые спектрометры:
ГОСТ Р ИСО 1135-5-2022 | Устройства трансфузионные медицинского назначения. Часть 5. Трансфузионные наборы однократного применения, используемые с аппаратами для инфузии под давлением.
ГОСТ Р ИСО 1135-4-2022 | Устройства трансфузионные медицинского назначения. Часть 4. Трансфузионные наборы однократного применения, гравитационная подача.
ГОСТ ISO 10993-13-2016 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий
ГОСТ 31609-2012 | Материалы стоматологические цементные на основе оксида цинка с эвгенолом и без эвгенола. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 31623-2012 | Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов. Технические условия.
ГОСТ 31624-2012 | Проволока из специальных сплавов для соединительных силовых и вживляемых элементов изделий для костей организма. Общие технические условия.
ГОСТ Р ИСО 12891-4-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 4. Анализ извлеченных керамических хирургических имплантатов
ГОСТ Р ИСО 12891-2-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 2. Анализ извлеченных металлических хирургических имплантатов
ГОСТ ISO 10993-18-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов. рентгеновская дифракция, рентгеновская флуоресценция
ГОСТ Р 54420-2011 | Оптика офтальмологическая. Оправы очковые металлические и комбинированные. Методы имитации износа и определения выделения никеля.
ГОСТ ISO 8537-2011 | Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглой или без иглы для инсулина. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ ISO 7886-3-2011 | Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 3. Шприцы для иммунизации фиксированной дозой, автоматически приходящие в негодность после применения.
ГОСТ ISO 7886-1-2011 | Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования.
ГОСТ 31209-2003 | Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний.

## ИСП-ОЭС
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Оптические эмиссионные спектрометры параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой ICPE:
ГОСТ Р ИСО 6474-2-2014 | Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. Часть 2. Композитные материалы на основе оксида алюминия высокой чистоты с усилением цирконием.
ГОСТ Р ИСО 6474-1-2014 | Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. Часть 1. Керамические материалы на основе оксида алюминия высокой чистоты.
ГОСТ Р ИСО 12891-2-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 2. Анализ извлеченных металлических хирургических имплантатов
ГОСТ ISO 10993-18-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов. рентгеновская дифракция, рентгеновская флуоресценция
ГОСТ Р 54420-2011 | Оптика офтальмологическая. Оправы очковые металлические и комбинированные. Методы имитации износа и определения выделения никеля.

## ИСП-МС
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой ICPMS-2030:
ГОСТ ISO 10993-14-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из керамики.

## Рентген
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Многоканальный волнодисперсионный спектрометр со сканирующим каналом MXF-2400
ГОСТ Р ИСО 6474-2-2014 | Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. Часть 2. Композитные материалы на основе оксида алюминия высокой чистоты с усилением цирконием.
ГОСТ Р ИСО 6474-1-2014 | Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. Часть 1. Керамические материалы на основе оксида алюминия высокой чистоты.
ГОСТ Р ИСО 12891-2-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 2. Анализ извлеченных металлических хирургических имплантатов
Рентгеновская дифракция (XRD)
ГОСТ Р ИСО 12891-4-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 4. Анализ извлеченных керамических хирургических имплантатов
ГОСТ Р ИСО 12891-2-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 2. Анализ извлеченных металлических хирургических имплантатов
ГОСТ ISO 10993-14-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из керамики.

## СЗМ
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Сканирующий зондовый микроскоп:
ГОСТ Р ИСО 14607-2017 | Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты молочных желез. Частные требования

## ГХ
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Газовые хроматографы:
ГОСТ ISO 10993-13-2016 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий
ГОСТ ISO 10993-7-2016 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации.
ГОСТ 31572-2012 | Материалы полимерные для базисов зубных протезов. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ ISO 10993-18-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов
ГОСТ 31209-2003 | Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний.

## ВЭЖХ
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Жидкостные хроматографы:
ГОСТ ISO 10993-13-2016 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий
ГОСТ Р ИСО 17190-2-2015 | Средства мочепоглощения при недержании. Методы испытания для определения характеристик абсорбционных материалов на полимерной основе. Часть 2. Определение количества остаточных мономеров.
ГОСТ Р ИСО 12891-3-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 3. Анализ извлеченных полимерных хирургических имплантатов
ГОСТ ISO 10993-18-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов.

## УФ-Вид
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
УФ-Вид спектрофотометры:
ГОСТ Р ИСО 1135-5-2022 | Устройства трансфузионные медицинского назначения. Часть 5. Трансфузионные наборы однократного применения, используемые с аппаратами для инфузии под давлением.
ГОСТ Р ИСО 1135-4-2022 | Устройства трансфузионные медицинского назначения. Часть 4. Трансфузионные наборы однократного применения, гравитационная подача).
ГОСТ Р 58484-2019 | Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты на основе гиалуроновой кислоты. Стандартное руководство по определению характеристик гиалуроновой кислоты как основы медицинских изделий.
ГОСТ ISO 10993-13-2016 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий
ГОСТ Р 55039-2012 | Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные готовые. Технические требования к пропусканию света и просветляющим покрытиям. Методы испытаний.
ГОСТ ISO 7886-1-2011 | Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования.
ГОСТ ISO 10993-18-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов.
ГОСТ Р ИСО 8871-1-2010 | Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 1. Вещества, экстрагируемые при автоклавировании.
ГОСТ 31209-2003 | Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний.

## ИК
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
ИК-Фурье спектрометры:
ГОСТ Р 58484-2019 | Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты на основе гиалуроновой кислоты. Стандартное руководство по определению характеристик гиалуроновой кислоты как основы медицинских изделий.
ГОСТ ISO 10993-13-2016 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий
ГОСТ Р ИСО 5834-4-2015 | Имплантаты для хирургии. Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы. Часть 4. Метод измерения индекса окисления.
ГОСТ Р ИСО 12891-3-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 3. Анализ извлеченных полимерных хирургических имплантатов
ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 19. Исследования физико-химических, морфологических и топографических свойств материалов
ГОСТ ISO 10993-18-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов.

## Испытательные машины
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Испытательные машины:
Медицинские изделия:
ГОСТ Р 59747.6-2021 | Шприцы предварительно наполненные. Часть 6. Цилиндры полимерные для стерилизованных готовых к наполнению шприцев для инъекционных лекарственных форм.
ГОСТ Р 59747.4-2021 | Шприцы предварительно наполненные. Часть 4. Цилиндры стеклянные для стерилизованных готовых к наполнению шприцев для инъекционных лекарственных форм.
ГОСТ Р ИСО 8872-2021 | Колпачки алюминиевые для флаконов для трансфузий, инфузий и инъекций. Общие требования и методы испытаний.
ГОСТ ISO 10555-1-2021 | Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ Р ИСО 10328-2021 | Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 52114-2021 | Узлы механические протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р ИСО 9626-2020 | Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий.
ГОСТ Р 58852-2020 | Изделия медицинские эластичные фиксирующие. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 53498-2019 | Изделия медицинские пластырного типа. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р ИСО 22675-2019 | Протезирование. Испытание голеностопных узлов и узлов стоп протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 58236-2018 | Изделия медицинские эластичные компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 57389-2017 | Имплантаты для хирургии. Стандартная спецификация и методы испытания металлических костных скоб.
ГОСТ Р 57388-2017 | Имплантаты для хирургии. Стандартная спецификация и методы испытания рассасывающихся пластин и винтов для внутренней фиксации имплантатов.
ГОСТ Р 57387-2017 | Имплантаты для хирургии. Стандартный метод испытания для измерения нагрузок, вызывающих проседание межпозвонковых устройств под статической осевой компрессионной нагрузкой.
ГОСТ Р ИСО 12189-2017 | Имплантаты для хирургии. Механические испытания имплантируемых спинальных изделий. Метод усталостных испытаний сборных спинальных имплантатов с использованием передней опоры.
ГОСТ Р ИСО 16402-2017 | Имплантаты для хирургии. Цемент на основе акриловой смолы. Испытание усталости при изгибе цементов на основе акриловой смолы, применяемых в ортопедии.
ГОСТ Р ИСО 13175-3-2015 | Имплантаты для хирургии. Фосфаты кальция. Часть 3. Костные заменители на основе гидроксиапатита и бета-трикальций фосфата.
ГОСТ Р ИСО 6474-2-2014 | Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. Часть 2. Композитные материалы на основе оксида алюминия высокой чистоты с усилением цирконием. (AG, HMV and Servopulser)
ГОСТ Р ИСО 6474-1-2014 | Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. Часть 1. Керамические материалы на основе оксида алюминия высокой чистоты. (AG, HMV and Servopulser)
ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014 | Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия.
ГОСТ Р ИСО 5832-2-2014 | Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 2. Нелегированный титан.
ГОСТ Р ИСО 14879-1-2013 | Имплантаты для хирургии. Тотальные протезы коленного сустава. Часть 1. Определение прочности и эксплуатационных качеств большеберцовых желобов для протезирования коленного сустава.
ГОСТ Р ИСО 13779-4-2013 | Имплантаты для хирургии. Гидроксиапатит. Часть 4. Определение прочности сцепления покрытия.
ГОСТ Р ИСО 9626-2013 | Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл.
ГОСТ Р ИСО 7198-2013 | Имплантаты для сердечно-сосудистой системы. Трубчатые сосудистые протезы.
ГОСТ Р ИСО 14243-1-2012 | Имплантаты для хирургии. Износ тотальных протезов коленного сустава. Часть 1. Параметры нагружения и перемещения для испытательных машин с контролем нагрузки и окружающих условий при испытании.
ГОСТ Р ИСО 14801-2012 | Стоматология. Имплантаты. Усталостные испытания для внутрикостных стоматологических имплантатов.
ГОСТ 31626-2012 | Бинты гипсовые медицинские. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 31624-2012 | Проволока из специальных сплавов для соединительных силовых и вживляемых элементов изделий для костей организма. Общие технические условия.
ГОСТ 31623-2012 | Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов. Технические условия.
ГОСТ 31620-2012 | Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 31615-2012 | Имплантаты для хирургии. Стандартный метод испытаний для проверки на сдвиг фосфатно-кальциевых и металлических покрытий.
ГОСТ 31582-2012 | Электроды для электрокардиостимуляторов импланти-руемые. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 31580.3-2012 | Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 3. Механические свойства и методы испытаний.
ГОСТ 31514-2012 | Протезы кровеносных сосудов. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 31509-2012 | Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрес-сионные. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 | Сердечно-сосудистые имплантаты. Внутрисосудистые имплантаты. Часть 2. Сосудистые стенты. (Приложение D).
ГОСТ Р ИСО 14242-1-2012 | Имплантаты для хирургии. Износ тотальных эндопротезов тазобедренного сустава. Часть 1. Параметры нагружения и перемещения для испытательных машин и условия окружающей среды при испытании.
ГОСТ Р ИСО 12891-4-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 4. Анализ извлеченных керамических хирургических имплантатов
ГОСТ Р ИСО 12891-3-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 3. Анализ извлеченных полимерных хирургических имплантатов
ГОСТ Р ИСО 12891-2-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 2. Анализ извлеченных металлических хирургических имплантатов
ГОСТ ISO 10555-5-2012 | Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 5. Катетеры периферические с внутренней иглой.
ГОСТ ISO 8836-2012 | Катетеры аспирационные для респираторного тракта.
ГОСТ Р ИСО 7206-4-2012 | Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные. Часть 4. Определение прочности и эксплуатационных качеств бедренных компонентов с ножкой.
ГОСТ EN 13795-2-2011 | Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 2. Методы испытаний.
ГОСТ ISO 10555-3-2011 | Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 3. Катетеры венозные центральные.
ГОСТ ISO 10555-1-2011 | Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 1. Общие технические требования.
ГОСТ ISO 9585-2011 | Имплантаты для хирургии. Определение прочности и жесткости на изгиб металлических пластинок для скрепления отломков кости.
ГОСТ ISO 7886-3-2011 | Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 3. Шприцы для иммунизации фиксированной дозой, автоматически приходящие в негодность после применения.
ГОСТ ISO 7886-1-2011 | Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования.
ГОСТ Р ИСО 5838-1-2011 | Имплантаты для хирургии. Стержни, спицы и проволока для скелетного вытяжения. Часть 1. Материалы и механические свойства.
ГОСТ ISO 5833-2011 | Имплантаты для хирургии. Акрилцементы.
ГОСТ Р ИСО 5832-4-2011 | Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 4. Сплав кобальт-хром-молибденовый литейный. (ТМ см. ISO 6892 1:2009).
ГОСТ Р 53868-2010 | Узлы протезов нижних конечностей для детей. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р ИСО 22523-2007 | Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р ИСО 10328-2007 | Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р ИСО 15032-2001 | Протезы. Испытания конструкции тазобедренных узлов.
Стоматологические материалы:
ГОСТ Р 56924-2016 | Стоматология. Материалы полимерные восстановительные. (п. 7.15).
ГОСТ Р ИСО 22674-2013 | Стоматология. Металлические материалы для несъемных и съемных протезов и конструкций.
ГОСТ Р ИСО 10139-2-2012 | Стоматология. Материалы для эластичных подкладок к съемным зубным протезам. Часть 2. Материалы для постоянных подкладок.
ГОСТ 31609-2012 | Материалы стоматологические цементные на основе оксида цинка с эвгенолом и без эвгенола. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 31578-2012 | Цементы стоматологические на водной основе. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 31575-2012 | Металлокерамика стоматологическая для зубного проте-зирования. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 31574-2012 | Материалы стоматологические полимерные восста-новительные. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 31572-2012 | Материалы полимерные для базисов зубных протезов. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ ISO 9694-2011 | Материал стоматологический формовочный на фосфатном связующем. Общие технические условия.
ГОСТ ISO 9333-2011 | Стоматология. Припои твердые. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ ISO 8891-2011 | Стоматологические литейные сплавы с содержанием благородных металлов от 25 % до 75 %. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ ISO 1562-2011 | Сплавы стоматологические литейные золотые. Технические требования. Методы испытаний.

## Анализаторы частиц
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Лазерные анализаторы размеров частиц:
ГОСТ Р ИСО 17190-11-2019 | Средства для впитывания мочи при недержании. Методы испытаний для определения характеристик абсорбирующих материалов на полимерной основе. Часть 11. Определение содержания взвешенных частиц.
ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 19. Исследования физико-химических, морфологических и топографических свойств материалов.

## ТОС
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Анализаторы общего органического углерода:
ISO 19227:2018 | Имплантаты для хирургии. Чистота ортопедических имплантатов. Общие требования.

## ТА
Анализ медицинских изделий: ГОСТы, выполняемые на оборудовании SHIMADZU
Июнь, 2023
Термоаналитическое оборудование
ГОСТ ISO 10993-13-2016 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий (дифференциальный сканирующий калориметр DSC-60 plus)
ГОСТ Р ИСО 12891-3-2012 | Извлечение и анализ хирургических имплантатов. Часть 3. Анализ извлеченных полимерных хирургических имплантатов
ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 19. Исследования физико-химических, морфологических и топографических свойств материалов (термомеханический анализатор ТМА-60/60H)